| ## VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 4. | analogový osciloskop | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s klasickými funkcemi a způsobem ovládání analogového osciloskopu.

Zadání:

Na vstupní svorku kanálu 1 osciloskopu připojte signál u1

u1(t)=U01+Um1⋅sin(ϖ1t)            [V],	kde U01=                  ,  Um1=                   ,  f1=

na vstupní svorku kanálu 2 osciloskopu připojte signál u2

u2(t)=U02+Um2⋅sin(ϖ2t)	[V],      kde U02=                  ,  Um2=                   ,  f2=

- Uveďte specifikaci ovládacích prvků a jejich nastavení pro dále uvedené úkoly (např. máte nastavit pro první kanál střídavý vstup – vertical/ch1/AC; ):

- Zobrazte jednu periodu signálu u1 včetně případné stejnosměrné složky:

Vertical/					Horizontal/

- Zobrazte oba signály u1  i  u2 včetně případné stejnosměrné složky. Nakreslete oba signály do rastru

Vertical/					Horizontal/

- Zobrazte rozdíl obou signálů u1  -  u2. Doladěním poměru frekvencí dosáhněte zastavení zobrazení.

Vertical/					Horizontal/

- Zobrazte Lissajoussův obrazec (eliminujte případné stejnosměrné složky). Doladěním poměru frekvencí dosáhněte před zakreslením zastavení zobrazení.

Vertical/					Horizontal/

2. V poloze NORM bude na stínítku osciloskopu viditelná stopa za předpokladu:

Co musíte udělat, aby byla viditelná vždy (i při nesplnění trigrovacích podmínek:

3. Jak nastavíte ovládací prvky osciloskopu, chcete-li, aby zobrazení na stínítku začínalo ve 180° elektrických signálu u2?

Vertical/					Horizontal/

4. Nakreslete zapojení pro měření A-V charakteristik předložených prvků pomocí osciloskopu v X-Y módu, překreslete A-V charakteristiky a ocejchujte osy ve voltech a ampérech. Naznačte nastavení ovládacích prvků osciloskopu:

Vzor rastru: