| ## VŠB-TU Ostrava | # Katedra elektrických měření |  | ## Fakulta elektrotechniky a informatiky |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum měření: | 5. | Měření jednofázových výkonů | Jména, studijní skupiny: |
| Datum odevzdání/hodnocení: |  |  |  |

Cíl měření:

Seznámit se s přímým měřením činného a jalového výkonu a nepřímým měřením zdánlivého výkonu analogovými přístroji

Určení chyby metody při měření výkonů – korekce údaje wattmetru na vlastní spotřebu měřicích přístrojů

Určení chyby měření způsobené nepřesností měřicích přístrojů a jejich příslušenství – vliv nedodržení vztažných podmínek ovlivňujících veličin na přesnost měření

Přímá a nepřímá měření účiníku – graficko početní korekce chyby metody při měření měřičem účiníku

Seznámit se s měřením činného a jalového výkonu pomocí převodníků činný výkon – stejnosměrný proud a jalový výkon – stejnosměrný proud

Naučit se zacházet s měřicím transformátorem proudu

Zadání:

1.  Na dané zátěži změřte činný a jalový výkon

analogovým wattmetrem

převodníkem činný výkon – stejnosměrný proud a jalový výkon – stejnosměrný proud

Při nevhodné velikosti proudu zátěží z hlediska přesnosti přístrojů použijte MTP.

Proveďte korekci údaje wattmetru na vlastní spotřebu měřicích přístrojů.

Do chyby měření zahrňte vliv nesplnění vztažných podmínek ovlivňujících veličin.

Výsledky měření oběma způsoby porovnejte.

Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce.

2. Při stejném napětí na téže zátěži změřte zdánlivý výkon. Při nevhodné velikosti proudu zátěží z hlediska přesnosti přístrojů použijte MTP. Vyhodnoťte chybu měření, zvažte vliv chyby metody a možnost její minimalizace. Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce.

3. Při stejném napětí na téže zátěži změřte účiník měřičem účiníku. Při nevhodné velikosti proudu zátěží   z hlediska přesnosti přístrojů použijte MTP.  Korekci chyby metody řešte graficko- početní metodou. Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce.

4.  Z výsledků měření výkonů vypočtěte účiník zátěže včetně chyby měření. Výsledek porovnejte s výsledkem přímého měření účiníku. Naměřené i vypočtené hodnoty uveďte v tabulce.